**Профессиональный союз работников народного**

**образования и науки**

**Российской Федерации**

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ



**ИНФОРМАЦИОННЫЙ**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**Методическое пособие по выявлению**

**нарушений нормативных правовых актов**

**в области охраны труда при осуществлении общественного контроля**

**(в помощь профсоюзному активу)**

**Брянск**

**январь 2024г.**

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**

**по выявлению нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда при осуществлении общественного контроля за охраной труда**

Одним из приоритетных направлений успешного функционирования образовательной организации является обеспечение охраны труда и безопасности образовательной деятельности.

Создание здоровых и безопасных условий труда и учебного процесса обусловлено соблюдением норм и требований охраны труда на рабочих местах.

Настоящее методическое пособие разработано в целях оказания практической помощи внештатным техническим инспекторам труда и уполномоченным по охране труда Профсоюза в подготовке предложений в адрес руководителей образовательных организаций по устранению нарушений, выявленных в рамках осуществления профсоюзного контроля по соблюдению требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы охраны труда.

Приведен Примерный перечень нарушений норм законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда (прилагается).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№/№**  **п/п** | **Перечень выявленных нарушений** | **Ссылка на нормативный правовой акт** | **Срок устранения** |
| 1. **Система управления охраной труда** | | | |
| 1. | Отсутствует Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) | Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. №776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» |  |
| 2. | Отсутствует приказ о распределении функциональных обязанностей в сфере охраны труда работников | Абзац «г» пункта 16 приказа Минтруда России от 29.10.2021г. №776н |  |
| 3. | Отсутствует оценка результатов функционирования СУОТ | П.п.60-64 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021г. №776н |  |
| **2. Профессиональные риски** | | | |
| 4. | Отсутствует Положение или раздел в Положении о системе управления охраной труда о выборе метода оценки профессиональных рисков | Ст.218 ТК РФ, п.п.22-23 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021г. №776н |  |
| 5. | Не проведена оценка профессиональных рисков | Ст. 218 ТК РФ, п.п. 18-21 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России от 29.10.2021г. №776н |  |
| 6. | Отсутствует План мероприятий по управлению профессиональными рисками | Приказ Минтруда России от 28.12.2021г. №926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков…». |  |
|  | 1. **Специальная оценка условий труда (СОУТ)** | |  |
| 7. | В образовательной организации не проведена, либо истек срок действия (5 лет, за исключением отдельных категорий работников) СОУТ | Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». |  |
| 8. | Работники не ознакомлены в письменной форме с результатами проведения СОУТ | Абзац 4 пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». |  |
| 9. | По итогам проведения СОУТ работникам с вредными условиям труда не оформлено дополнительное соглашение к трудовому договору. | Ст. ст. 72; 117; 147 ТК РФ. |  |
| 1. **Комиссия по охране труда** | | | |
| 10. | Не утверждено новое Положение о комиссии по охране труда | Приказ Минтруда России от 22.09.2021г. №650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». |  |
| 11. | Комиссия по охране труда создана не на паритетной (равной) основе. | Ст. 224 ТК РФ. |  |
| 12. | Отсутствует План работы комиссии по охране труда | П.14 приказа Минтруда России от 22.09.2021г. №650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». |  |
| 13. | Члены комиссии по охране труда не прошли в установленном порядке обучение по охране труда. | П.53постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; п.15. приказа Минтруда России от 22.09.2021г. №650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». |  |
| 1. **Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда** | | | |
| 14. | Отсутствует перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного и повторного инструктажей по охране туда | П.п.13;15 постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» |  |
| 15. | Нарушены сроки проведения повторных инструктажей по охране труда на рабочем месте | П.14. постановления Правительства РФ от 24 декабря 2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» |  |
| 16. | Руководитель образовательной организации утверждает локальные нормативные акты по охране труда без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации | Абзац 26 ст.214 ТК РФ. |  |
| 17. | Инструкции по охране труда разработаны без учета результатов специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков | П.19 приказа Минтруда России от 29 октября 2021г. №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». |  |
| 18. | Отсутствуют Правила по охране труда | Раздел II «Требования к порядку разработки и содержанию правил по охране труда» приказа Минтруда России от 29 октября 2021г. №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». |  |
| 1. **Медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования** | | | |
| 19. | Отсутствует утвержденный работодателем список лиц, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам | П. 24 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021г. №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах…». |  |
| 20. | Отсутствует поименный список работников, подлежащих обязательным периодическим медицинским осмотрам, составленный на основе списка работников | П. 23 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021г. №29н. |  |
| 21. | Отсутствует учет выдачи направлений на медосмотр, в том числе в электронном виде | Абзац 13.п.9 приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021г. №29н |  |
| 22. | Отсутствует учет выдачи направлений на психиатрическое освидетельствование, в том числе в электронном виде | Абзац 14 пункта 6 приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022г. №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работников…». |  |
| 1. **Расследование микроповреждений (микротравм) и несчастных случаев на производстве.** | | | |
| 23. | Отсутствует Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников | П.3 приказа Минтруда России от 15 сентября 2021г. №632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников». |  |
| 24. | Отсутствует журнал учета микроповреждений (микротравм) работников | Абзац 7 приказа Минтруда России от 15 сентября 2021г. №632н |  |
| 25. | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве не соответствует новым требованиям | Форма №11 приказа Минтруда России от 20 апреля 2022г. №223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве…». |  |
| **II. Требования к кабинетам**  **общеобразовательных организаций** | | | |
|  | **Кабинет химии** | |  |
| 26. | Демонстрационный стол не имеет покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ. | П.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 (далее – Санитарные правила) |  |
| 27. | Демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками, предотвращающими стекание жидкости по наружному краю стола. | П. 3.4.8. Санитарных правил |  |
| 28. | Кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом | П. 3.4.8. Санитарных правил |  |
| 29. | Лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом | П. 3.4.8. Санитарных правил |  |
| 30. | Лаборантская кабинета химии расположена не со стороны классной доски | П. 7.2.3.7. СП 251.1325800.2016 Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (далее – Свод правил). |  |
| 31. | Лаборантская кабинета химии не имеет второго выхода в коридор (на лестницу, в рекреационное помещение) | П. 7.2.3.7. Свод правил. |  |
| 32. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| **Кабинет информатики** | | | |
| 33. | Оконные проемы в кабинете не оборудованы светорегулируемыми устройствами | П.3.5.5. Санитарных правил |  |
| 34. | Кабинет информатики не обеспечен растворами или салфетками на спиртовой основе, содержащими не менее 70% спирта для ежедневной дезинфекции сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши | П.3.5.14 Санитарных правил |  |
| 35. | Отсутствует источник местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера на рабочем месте обучающегося. | П. 3.5.15. Санитарных правил |  |
| 36. | Освещение создает блики на мониторе (экране) персонального компьютера | П. 3.5.15. Санитарных правил |  |
| 37. | В кабинете информатики выключатели и розетки установлены на высоте ниже 1,8 м от пола | П.15.36 СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа. |  |
| 38. | В кабинете информатики розетки на столах учеников не подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя | П.15.37 СП 256.1325800.2016. |  |
| 39. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| **Физкультурно-спортивный зал** | | | |
| 40. | Проемы окон не имеют защитного ограждения от ударов мяча | П.18 Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах |  |
| 41. | Оконные проемы не имеют фрамуг, открывающихся с пола, на окнах отсутствуют солнцезащитные приспособления. | П.18 Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах |  |
| 42. | Стены спортзала имеют выступы, крепежные детали для волейбольной сетки не заложены заподлицо с поверхностью стен. | Абзац 1 п.16. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах |  |
| 43. | Нагревательные приборы (радиаторы) и трубопроводы не закрыты сетками или щитами, исключающими ожоги и другие возможные травмы обучающихся. | Абзац 2 п.16. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах |  |
| 44. | Нижний конец гимнастического каната для лазанья не защищен от раскручивания | П.4.2.2. ГОСТ Р 57539-2017 Национальный стандарт РФ. Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. |  |
| 45. | Конец гимнастического каната для лазанья ниже 400-500 мм от пола | П.3.1. ГОСТ Р 57539-2017 Национальный стандарт РФ. Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. |  |
| 46. | Пол, связывающий спортивный зал с инвентарной (снарядной) имеет выступающий порог | П.17. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 47. | Жерди гимнастических брусьев имеют трещины, не заменены | П.57. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 48. | Пол спортзала имеет щели, неровную поверхность, над полом выступают шляпки гвоздей. | Абзац 2 п. 7.2.9.11.Свод правил. |  |
| 49. | Не проведено испытание спортивного оборудования | П.55. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 50. | Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно не протираются с использованием мыльно-содового раствора. | П.2.11.2. Санитарных правил |  |
| 51. | В классном журнале не оформлен лист здоровья обучающегося, указывающий группу здоровья, медицинские рекомендации. | П. 3.4.19. Санитарных правил |  |
| 52. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| **Открытые спортивные площадки** | | | |
| 53. | Спортивная площадка на территории имеет неровности и выбоины | П.46. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 54. | На территории спортивной площадки имеется спортивное оборудование (футбольные, гандбольные ворота) без надежной установки и закрепления | П. 6.; 55. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 55. | На территории зоны безопасности (2м вокруг спортивной площадки) имеются деревья, кустарники, столбы и другие предметы, которые могут причинить травму | П.45 Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| 56. | По периметру футбольного поля отсутствует специально оборудованная беговая дорожка шириной 2м без бугров, ям, выбоин | П.п.45; 46. Правил безопасности занятий по физкультуре и спорту в общеобразовательных школах. |  |
| **Физкультурно-оздоровительные плавательные бассейны** | | | |
| 57. | Проходные ножные ванны плавательного бассейна не имеют противоскользящего покрытия | П. 5.2.2.1 ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Требования безопасности. |  |
| 58. | Кромка борта плавательного бассейна не имеет закругления | П.5.10 СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования. |  |
| 59. | В плавательном бассейне крюки для крепления разделительных поплавков выступают из плоскости стен ванны | П.5.13. СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования. |  |
| 60. | Нагревательные приборы (радиаторы) и трубопроводы в зале плавательного бассейна и в зале для подготовительных занятий выступают из плоскости стен | П.11.5. СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования. |  |
| 61. | В плавательном бассейне форточки для проветривания помещения не изолированы от межоконного пространства специальными коробами | П.8.12. СП 310.1325800.2017 Бассейны для плавания. Правила проектирования. |  |
| 62. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| **Кабинет технологии** | | | |
| 63. | Эксплуатируются столярные верстаки с разбитыми подвижными губками фронтальных и торцевых двухвинтовых тисков (зажимов), не имеющие закруток (с разбитыми передними фартуками, торцевыми накладками, разболтанными гнездами для клиньев) | П.2.1.7. ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности. |  |
| 64. | Демонтировано местное освещение открытой рабочей зоны учебных станков (токарно-винторезного, настольного сверлильного, фрезерного) | П.5.2. ГОСТ 28139-89 Оборудование школьное. Общие требования безопасности. |  |
| 65. | На учебных станках (токарно-винторезный, настольный сверлильный, фрезерный) с открытой рабочей зоной установлено местное освещение напряжением питания более 42В | Абзац 2 п.5.2. ГОСТ 28139-89 Оборудование школьное. Общие требования безопасности. |  |
| 66. | На однопильном станке для распиловки не установлено системное устройство, обеспечивающее защиту работающих от вредных выделений, пыли и опилок | П.1.3. ГОСТ 28139-89 Оборудование школьное. Общие требования безопасности. |  |
| 67. | У настольного точильного станка отсутствует автоматическая блокировка, обеспечивающая работу оборудования только при защитном положении экрана для глаз | П.12 ГОСТ 12.2.062-81 Оборудование производственное. Ограждения защитные. Общие требования безопасности. |  |
| 68. | Расстояние между верстаками в передне-заднем направлении менее 0,8м | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 69. | Расстояние между рядами одноместных верстаков меньше 1м | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 70. | Тиски к верстакам закреплены на расстоянии менее 0,9м между их осями | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 71. | Слесарные верстаки оснащены предохранительной сеткой высотой менее 0,65-0,7м | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 72. | Сверлильные, точильные и другие станки не установлены на специальном фундаменте и не оборудованы предохранительными сетками и местным освещением | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 73. | Столярные и слесарные верстаки не оснащены подставками для ног | П.3.10 МР 2.4.0242-21.2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |  |
| 74. | В кабинете технологии размеры полок стеллажей не соответствуют габаритам укладываемых инструментов и приспособлений и не имеют уклона внутрь | П.17 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020г. №835н. |  |
| 75. | Обучающиеся в учебных кабинетах технологии не обеспечены средствами индивидуальной защиты | П. 3.4.17. Санитарных правил |  |
| 76. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| **Пищеблок (столовая)** | | | |
| 77. | При входе в производственное помещение отсутствует шкаф для хранения средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). | П.64 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| 78. | Работники, которые обеспечиваются СИЗ, не прошли обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021г. №2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». |  |
| 79. | Полы в производственном помещении имеют скользкую поверхность, выбоины плитки, выступающие шины заземления и трубопроводы | П.34 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| 80. | На полу канализационные сливы не закрыты решетками в уровень с полом | П.34 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| 81. | Отсутствуют инструкции по видам выполняемых работ (при работе с инструментами, оборудованием и др.) | Приказ Минтруда России от 29 октября 2021г. №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». |  |
| 82. | Отсутствует укомплектованная медицинскими изделиями аптечка для оказания первой помощи работникам | П.67 Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции, утв. Приказом Минтруда России от 07.12.2020г. №866н. |  |
| 83. | Количество умывальников (один кран на 20 посадочных мест) не соответствует количеству посадочных мест в обеденном зале. | П.3.4.3. Санитарных правил |  |
| **Дошкольные образовательные организации** | | | |
| 84. | В песочницах, на игровых площадках не проводится ежегодно в весенний период полная замена песка | П.2.11.1. Санитарных правил |  |
| 85. | Во избежание загрязнения песка в песочницах отсутствуют закрывающие крышки или иные защитные приспособления | П.2.11.1. Санитарных правил |  |
| 86. | Отсутствуют специальные промаркированные емкости для мытья игрушек | П.2.11.2. Санитарных правил |  |
| 87. | Детьми используются игрушки, не подлежащие влажной обработке (мытью, стирке) | П.2.11.2. Санитарных правил |  |
| 88. | Ковровое покрытие в группах ежедневно не очищается с использованием пылесоса. | П.2.11.2. Санитарных правил |  |
| 89. | Уборочный инвентарь не промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ | П. 2.11.3. Санитарных правил |  |
| 90. | В раздевальных комнатах отсутствуют условия для сушки верхней одежды и обуви детей | П. 3.1.3. Санитарных правил |  |
| 91. | Унитазы, за исключением детей раннего возраста (до 3 лет), не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка | П. 3.1.7. Санитарных правил |  |
| 92. | Для детей раннего возраста (до 3 лет) индивидуальные горшки не промаркированы по общему количеству детей | П. 3.1.7. Санитарных правил |  |
| 93. | Воспитатели и помощники воспитателя не обеспечены санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека | П. 3.1.9. Санитарных правил |  |
| 94. | Детям не обеспечен питьевой режим | П.3.2.1. Санитарных правил |  |
| 95. | На игровых площадках элементы оборудования выполнены из древесины, имеющей дефекты обработки (заусенцы, сколы) | П.4.3.5. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |  |
| 96. | В конструкциях оборудования игровых площадок имеются возможности застревания тела, частей тела или одежды ребенка | П.4.3.23.1 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |  |
| 97. | На детских игровых площадках между разновысотными пеньками (в отверстиях твердых элементов или в поверхностях конструкций, по которым дети могут бегать, в опорах для ног и т.п.) имеется возможность застревания ног или ступней ребенка | П.4.3.23.9 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |  |
| 98. | На детских игровых площадках концы труб в элементах конструкций детского оборудования не закрыты заглушками | П.4.3.23.10 ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. |  |

Методические рекомендации разработаны

Абросимовой Ниной Викторовной,

главным специалистом, техническим

инспектор труда,

контактный тел. 74-26-20